柴油发电机

采  购  文  件

项目名称：江油“东城尚品”项目柴油发电机

设备采购

招 标 人：四川聚人投资有限公司

四川聚人投资有限公司管理人

二〇一七年四月五日

# 投标公告

江油市人民法院于2016年9月21日作出（2016）川0781破1号《民事裁定书》，裁定受理四川聚人投资有限公司破产重整一案，并以（2016）川0781破1号《决定书》指定四川众益清算事务所有限公司为四川聚人投资有限公司破产重整案件的管理人。四川聚人投资有限公司管理人已正式履行职责，执行职务。

管理人现进行江油“东城尚品”项目柴油发电机设备采购向国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、招标内容：

1、招标内容：柴油发电机机组一台，功率300千瓦以上（含300千瓦），噪音70分贝以下，品牌为国内一线品牌（上柴、玉柴、康明斯等），并含自动泵房降噪。

2、发售招标文件时间：2017年4月5日－2017年4月14日17：00截止。

二、投标、开标有关说明：

1、投标地点：四川众益清算事务所（绵阳市油坊街9号盛鑫苑2栋1-5-B）

2、投标截止时间：2017年4月20日北京时间上午10：00时。

3、开标时间：2017年4月20日北京时间上午10：00时。

4、开标地点：绵阳市油坊街9号盛鑫苑2栋1-5-B

- 三、采购单位资料：

- 1、户    名：四川聚人投资有限公司管理人

- 2	、开 户 行：江油市农村信用合作联社营业部

- 3、账    号：29100120000008207

4、联系电话：0816-2226212

# 商务条款

## 一、交货（完工）时间：

合同签订之日起30日内安装调试完毕。

## 二、工程实施地点：

江油“东城尚品”项目发电机机房内

## 三、运输及包装方式：

1、运输：供方自备交通工具，并负责将所有货物运到项目实施地。

2、包装方式：所有货物必须采用防撞击的包装。

## 四、安装调试：

供方负责对设备的安装和调试并达到国家相关的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

## 五、工程（设备）验收：

设备安装、调试完毕后，由需方组织有关部门按照国家相关规定验收，只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

1、设备技术参数与技术标书一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

2、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得买方满意的解决。

3、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

## 六、售后服务

1、质保期：按照所购买柴油发电机保修合同执行。

2 、质保期内：接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。

- 质保期后：供方负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

- 七、付款方式

货款按照工程施工完成并竣工验收后的60%给予支付，另35%按工程完成约定时间，在该工程验收合格后在2017年8月31日前，管理人以现金或转账方式支付，若资金困难余额将以“东城尚品”居民住宅房抵工程款。本工程总价款预留5%作为质保金，待“东城尚品”项目综合竣工验收合格二年后由乙方开具相关发票，甲方收到全额票据后10日内予以一次性支付。

## 八、技术培训方式、人员、数量及时间

供方负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。

第三篇评标和中标

## 一、评标

1、评标委员会组成

招标采购单位按《政府采购法》的要求并根据招标项目特点组成评标委员会，评标委员会由采购人代表、聚人公司代表、管理人代表组成评标委员会人数为5人。

2、评标办法: 综合评估法

（一）投标报价部分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

（二）技术部分（50分）

2.1投标货物的数量、技术指标完全满足招标文件要求得20 分；

2.2投标货物的数量、技术指标任一项不满足招标文件要求为废标；

2.3投标货物的技术指标等，经评委认定有优于招标文件要求且具有实质性意义的，一项得0.5分最高得5分。

2.4投标货物的先进性和可靠性由评委酌情给分5分。

2.5噪音处理方案20分。

（三）商务部分（20分）

3.1工期2分

3.2应急响应时间2分

3.3质保期3分

3.4售后服务措施4分

3.5生产设备2分

3.6企业信誉2分

3.7经营业绩2分

3.8生产场地及人员3分

评审时，评标委员会对每个有效投标人的投标文件进行详细评议和打分，然后汇总每个投标人经评审后的得分，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3、评标依据：

评标的依据为招标文件（含有效的补充文件），评标委员会判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4、评标原则：

（1）对所有有效标的评价，都采用相同的程序和标准。

（2）评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

5、评标程序

根据《招标文件》的要求和规定，评委首先对各投标人的《投标文件》进行初审。

初审分资格性检查和符合性检查：

资格性检查是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

6.澄清有关问题。

为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向投标人质疑，要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。书面承诺为其投标文件的组成部分。

7、比较与评价。

评委对初审合格的投标文件按照招标文件中规定的评标方法和标准进行综合比较和评价后,再汇总投标人的各项因素的得分。

8、推荐中标候选人。

评委会按照投标人的综合得分由高到低排序，最后推荐排列前三名的投标人为中标候选人。

## 二、定标

1、定标原则

采购人按照评标报告中推荐的中标候人排名顺序确定中标人，如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后第一位的中标候选人为中标人，以此类推。

2、不能保证最低报价的投标中标。

3、如果在审查或公示期内，确定该中标人无条件放弃中标资格或不符合资格后审条件要求，招标采购单位将对排位其后第一位的中标候选人作出类似的审查和公示。

4、中标通知书

5、投标有效期内，招标采购单位将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6、招标采购单位在发出《中标通知书》的同时，应将招标结果通知所有未中标的投标人，并在招标结果通知发出五个工作日内无息退还其投标保证金。

7、《中标通知书》是签订合同的书面依据。

8、签订合同时变更数量的权力：根据需要，采购人有权提出对采购货物作局部调整，但不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性更改，并应经供需双方共同认定。

## 一、开标一览表

招标项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标货物名称 |  | 数量 | 投标总价 （万元） | 交货（完工） 时间 | 交货 地点 |
| 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

投标人：                        法人授权代表：

（公章）                           （签章）

年    月     日

有关说明：1、开标一览表在开标会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。2、应按分包为单位填写，分包序号请务必填写准确，每一分包应分别填写一份“开标一览表”。

## 二、投标人承诺函

招标项目名称：

致：四川聚人投资有限公司管理人

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                    （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价（综合单价）为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或其授权代表签字：

投标人公章：

日期：

## 三、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）        在（投标人名称）              任（职务名称）           职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人全称（公章）：

年   月   日

附：身份证复印件

## 四、投标人法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

日    期：

致：四川聚人投资有限公司管理人

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址            。

（投标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              投标人法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

（附身份证复印件）

投标人公章：